
2026年第二季度济源示范区城区生活饮用水

水质检测结果

	序号
	采样地点
	水样

类型
	采样日期
	供水

单位
	检测结果
	不合格指标和测定值

	1
	济源市第一水厂
	出厂水
	2026.5.19
	济源市第一水厂
	符合标准
	

	2
	济源市第二水厂
	出厂水
	2026.5.19
	济源市第二水厂
	符合标准
	

	3
	济源北控制水有限公司
	出厂水
	2026.5.19
	济源北控制水有限公司
	符合标准
	

	4
	污水处理厂
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	5
	移民局
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	6
	东关
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	7
	庙街
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	8
	天坛派出所
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	9
	鸿运楼
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	10
	百货大楼
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	11
	河务局
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	12
	第二行政区
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	13
	沁园路小学
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	14
	济源供电公司
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	15
	肿瘤医院
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	

	16
	中医院
	末梢水
	2026.5.19
	水厂联网水
	符合标准
	


备注：检测项目包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、游离性余氯。
PAGE  
4

